NỘI DUNG CỤ THỂ CÁC KHÓA ĐÀO TẠO ĐO LƯỜNG

TẠI BÌNH DƯƠNG NĂM

Khóa ĐL01: Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra và hiệu chuẩn cân phân tích, cân kỹ thuật (Cân cấp chính xác I và cấp chính xác II)

Thời gian ĐT : 04 ngày

- Những kiến thức cơ bản về đo lường học và quản lý đo lường;

- Những khái niệm cơ bản về đo khối lượng, cân và quả cân;

- Phân loại, cấu tạo, nguyên lý làm việc của cân phân tích, cân kỹ thuật;

- Quy trình kiểm định/hiệu chuẩn cân phân tích, cân kỹ thuật;

- Thực hành hiệu chuẩn cân phân tích, cân kỹ thuật;

- Ước lượng độ không đảm bảo đo của phép hiệu chuẩn cân;

- Kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo.

Khóa ĐL02: Hướng dẫn hiệu chuẩn cân thông dụng: cân đĩa, cân bàn, cân đồng hồ lò xo

Thời gian ĐT : 04 ngày

- Những kiến thức cơ bản về Đo lường học và Quản lý đo lường;

- Những khái niệm cơ bản về đo khối lượng, cân và quả cân;

- Phân loại, cấu tạo, nguyên lý làm việc của cân thông dụng;

- Quy trình kiểm định/hiệu chuẩn cân thông dụng;

- Thực hành hiệu chuẩn cân thông dụng theo ĐLVN14:2009, ĐLVN 15:2009 và ĐLVN 30:2009.

- Kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo.

Khóa ĐL03: Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra và hiệu chuẩn cân phân tích, cân kỹ thuật, cân thông dụng

Thời gian ĐT : 04 ngày

- Những kiến thức cơ bản về Đo lường học và Quản lý đo lường;

- Những khái niệm cơ bản về đo khối lượng, cân và quả cân;

- Phân loại, cấu tạo, nguyên lý làm việc của cân phân tích, cân kỹ thuật, cân thông dụng;

- Quy trình kiểm định/hiệu chuẩn cân phân tích, cân kỹ thuật, cân thông dụng;

- Thực hành hiệu chuẩn cân phân tích, cân kỹ thuật, cân thông dụng;

- Kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo.

Khóa ĐL04: Hướng dẫn hiệu chuẩn quả cân cấp chính xác đến F1, F2, M1

Thời gian ĐT : 04 ngày

- Những kiến thức cơ bản về đo lường học và quản lý đo lường;

- Chuẩn đo lường khối lượng;

- Đặc tính kỹ thuật và đo lường của bộ quả cân cấp chính xác E1, E2, F1, F2 và M1;

- Qui trình kiểm định/hiệu chuẩn quả cân theo ĐLVN 286: 2015. Cách chọn cân phù hợp để hiệu chuẩn quả;

- Thực hành hiệu chuẩn các bộ quả cân F1, F2, M1;

- Ước lượng độ không đảm bảo đo của phép hiệu chuẩn quả cân;

- Kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo.

Khóa ĐL05: Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra và hiệu chuẩn các dụng cụ đo nhiệt độ: nhiệt ẩm kế, nhiệt kế thủy tinh chất lỏng, đồng hồ đo nhiệt độ…

Thời gian ĐT : 04 ngày

- Những kiến thức cơ bản về đo lường học và quản lý đo lường;

- Chuẩn đo lường nhiệt độ;

- Đại cương về nhiệt độ, các khái niệm cơ bản về đo lường nhiệt, đơn vị đo nhiệt độ, thang đo nhiệt độ ITS 90;

- Nguyên lý làm việc, cấu tạo, các yêu cầu kỹ thuật và đo lường, nguyên nhân sai số của nhiệt kế thủy tinh chất lỏng, các loại nhiệt kế thông dụng;

- Thực hành hiệu chuẩn nhiệt kế thủy tinh chất lỏng, các loại nhiệt kế thông dụng;

- Ước lượng độ không đảm bảo đo của phép hiệu chuẩn  nhiệt độ;

- Kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo.

Khóa ĐL06: Kỹ thuật đo áp, hướng dẫn hiệu chuẩn các dụng cụ đo áp suất

Thời gian ĐT : 04 ngày

- Những kiến thức cơ bản về đo lường học và quản lý đo lường;

- Chuẩn đo lường;

- Đại cương về đo áp suất: Khái niệm về áp suất, Đơn vị áp suất, Hệ thống chuẩn áp suất;

- Phân loại phương tiện đo áp suất: Theo dạng áp suất, Theo nguyên lý hoạt động, Theo cấp chính xác;

- Nguyên lý làm việc, cấu tạo của các loại áp kế lò xo;

- Thực hành hiệu chuẩn một số dụng cụ đo áp suất;

- Ước lượng độ không đảm bảo đo của phép hiệu chuẩn áp suất;

- Kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo.

Khóa ĐL07: Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra và hiệu chuẩn phương tiện đo dung tích thí nghiệm(gồm Pipet, buret, dụng cụ thể tích bằng thủy tinh)

Thời gian ĐT : 03 ngày

- Khái niệm cơ bản về đo lường học, phép đo, phương tiện đo, kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, liên kết chuẩn đo lường;

- Nguyên tắc ước lượng, tính toán và trình bày độ không đảm bảo đo trong hiệu chuẩn;

- Liên kết chuẩn lĩnh vực đo lường dung tích-lưu lượng;

- Đặc điểm cấu tạo, vận hành các phương tiện đo dung tích thí nghiệm bằng thủy tinh (pipet một mức, pipet kẻ độ, buret, ống đong chia độ, bình định mức);

- Hiệu chuẩn phương tiện đo dung tích thí nghiệm bằng thủy tinh theo phương pháp khối lượng;

- Thực hành hiệu chuẩn Hiệu chuẩn phương tiện đo dung tích thí nghiệm bằng thủy tinh theo phương pháp khối lượng và phương pháp dung tích; xử lý kết quả và tính độ không đảm bảo đo;

- Kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo.

Khóa ĐL08: Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra và hiệu chuẩn phương tiện đo lực : lực kế, cảm biến lực, máy thử độ bền kéo nén

Thời gian ĐT : 03 ngày

- Khái niệm về đơn vị đo lực, sơ đồ liên kết chuẩn lĩnh vực đo lường lực;

- Phân loại, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của thiết bị đo lực;

- Quy trình hiệu chuẩn thiết bị đo lực ĐLVN 108:2002 và 109:2002;

- Thực hành hiệu chuẩn thiết bị đo lực và ước lượng độ không đảm bảo đo;

- Kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo.

Khóa ĐL09: Hướng dẫn hiệu chuẩn tủ sấy

Thời gian ĐT : 03 ngày

- Đại cương về đo nhiệt độ, các khái niệm cơ bản về đo lường nhiệt, đơn vị đo nhiệt độ, thang nhiệt độ nhiệt động lực và thang đo nhiệt độ ITS 90;

- Chuẩn đo lường nhiệt;

- Quy trình hiệu chuẩn tủ sấy, sai số cho phép của tủ sấy;

- Thực hành hiệu chuẩn tủ sấy theo ĐLVN 127:2004 và ước lượng độ không đảm bảo đo;

- Kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo.

Khóa ĐL10: Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra và hiệu chuẩn nội bộ các dụng cụ đo lường trong phòng thí nghiệm

Thời gian ĐT : 04 ngày

- Những kiến thức cơ bản về đo lường học và quản lý đo lường;

- Những khái niệm cơ bản về đo khối lượng, cân và quả cân;

- Quy trình kiểm định/hiệu chuẩn cân phân tích, cân kỹ thuật;

- Thực hành hiệu chuẩn cân phân tích, cân kỹ thuật;

- Quy trình hiệu chuẩn dụng cụ đo thể tích trong phòng thí nghiệm;

- Thực hành hiệu chuẩn các dụng cụ đo thể tích trong phòng thí nghiệm;

- Những kiến thức cơ bản về đo lường nhiệt độ;

- Quy trình hiệu chuẩn các dụng cụ đo nhiệt độ;

- Thực hành chuẩn nhiệt kế thủy tinh chất lỏng, các loại nhiệt kế thông dụng;

- Kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo.